## JR ROTOR DIO PLODINE
TROŠKOVNIK ZA REKONSTRUKCIJU DJEČJEG IGRALIŠTA SROKOV KAL U PEŠĆIĆIĆIMA
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža urbane opreme
1.1. | Pažljiva demontaža postojeće urbane opreme, utovar te odvoz i iskrcaj na reciklažno dvorište Viškovo.
| - vrtuljak | kom | 1 | a | kn | 0
| - njihalica na opruzi | kom | 2 | a | kn | 0
| - tobogan sa antistres podlogom | kom | 1 | a | kn | 0
| - klupe s naslonom | kom | 4 | a | kn | 0
| - koševi za otpatke | kom | 2 | a | kn | 0
| - natpisna ploča igrališta | kom | 1 | a | kn | 0
1.2. | Utovar i odvoz betonskih vaza na odlagalište. Izvođač osigurava lokaciju za odlaganje. | kom | 4 | a | kn | 0
2. | Demontaža rubnjaka Demontaža postojećih rubnjaka (kpl. iskop s temeljem) te utovar i odvoz na odlagalište. Izvođač osigurava lokaciju za odlaganje. | m´ | 8 | a | kn | 0
3. | Radovi s postojećim biljnim materijalom
| Uklanjanje nadzemnog dijela i iskop korijena biljaka sa odvozom na lokaciju koju osigurava izvođač radova. | kom | 28 | a | kn | 0
4. | Široki iskop Široki iskop terena (400 m2) sa utovarom i odvozom materijala na odlagalište. Iskop se vrši na dubinu od prosječno 30 cm. Izvođač osigurava lokaciju za odlaganje iskopanog materijala. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 120 | a | kn | 0
5. | Iskolčenje Iskločenje ploha za igrala i linije rubnjaka | komplet | 1 | a | kn | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | kn | 0
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Cestovni rubnjaci Dobava, doprema i ugradnja visokih betonskih cestovnih rubnjaka dimenzija 15x25x100 cm. U cijenu je uračunat iskop za temelje, izrada temelja, ugradba montažnih betonskih rubnjaka, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane u betonu tlačne čvrstoće C 16/20 i fugiranje spojnica rubnjaka. | m´ | 4 | a | kn | 0
2. | Cestovni rubnjaci
| Dobava, doprema i ugradnja polegnutih betonskih cestovnih rubnjaka. U cijenu je uračunat iskop za temelje, izrada temelja, ugradba montažnih betonskih rubnjaka, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane u betonu tlačne čvrstoće C 16/20 i fugiranje spojnica rubnjaka. | m´ | 4 | a | kn | 0
3. | Parkovni rubnjaci Dobava, doprema i ugradnja betonskih parkovnih rubnjaka dimenzija 6x25x100 cm. U cijenu je uračunat iskop za temelje, izrada temelja, ugradba montažnih betonskih rubnjaka, betonsko ojačanje rubnjaka sa stražnje strane u betonu tlačne čvrstoće C 16/20 i fugiranje spojnica rubnjaka. Temelj i rubnjake izvesti prema detalju iz projekta. | m´ | 80 | a | kn | 0
4. | Folija protiv rasta korova Dobava, doprema i ugradnja folije protiv rasta korova od poliesterskih vlakana težine 300 g/m2. Izvođač treba dokazati koju je foliju ugradio. | m2 | 220 | a | kn | 0
5. | Novisi sloj Dobava, doprema i ugradnja kamenog agregata granulacije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm sa nabijenjem do zbijenosti Ms=60 Mn/m2. | m2 | 325 | a | kn | 0
6. | Betonska podloga Dobava, doprema i ugradnja armiranog betona debljine 10 cm. Beton klase C25/30 armiran armaturnom mrežom Q131. U cijenu je uključena montaža i demontaža oplate. | m2 | 110 | a | kn | 0
7. | Betonski temelji Dobava, doprema i ugradnja betona C25/30 za izradu temelja opreme. U stavku je uključeno dodatno proširenje iskopa za izradu temelja te montaža i demontaža oplate. | m3 | 4 | a | kn | 0
8. | Šahte
| Prilagođavanje visine poklopaca šahti novoj visini okolnog terena. U cijenu je uključeno skidanje postojećih poklopaca, štemanje okvira, izrada novog okvira i ponovna montaža poklopaca. | kom | 2 | a | kn | 0
9. | Tampon Dobava, doprema i ugradnja tampona granulacije 0-8 mm u sloju debline 5 cm sa nabijanjem do zbijenosti Ms=60 Mn/m2. | m2 | 220 | a | kn | 0
10. | Rizla Dobava, doprema i razastiranje kamene rizle, granulacije 4-8 mm u sloju debljine 2 cm. | m2 | 220 | a | kn | 0
11. | Antitraumatska podloga Dobava, doprema i ugradnja zaštitinih antitraumatskih ploča od gume debljine 5 cm crvene boje. Ploče se lijepljenjem postavljaju na prethodno pripremljenu betonsku podlogu. | m2 | 110 | a | kn | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  |  | 0
Napomena: Količine stavki su okvirne. Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvedenim količinama.
M.P.
Datum: ___________________________ |  |  |  | _______________________________________
(odgovorna osoba ponuditelja)