## TROŠKOVNIK
PRILOG BR. 2.
TROŠKOVNIK
IZVOĐENJE PRIPREMNIH I GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA POTREBE IZMJEŠTANJA TRAFOSTANICE VIŠKOVO 8 KOD DJEČJEG VRTIĆA MONTAŽOM MOBILNE TRAFOSTANICE NA NOVU LOKACIJU
Napomena: Prilikom formiranja jedinične cijene potrebno je uzeti u obzir da sav elektromaterijal osigurava Naručitelj te isto nije potrebno obračunavati u jediničnoj cijeni, a isto je navedeno i u stavci 10. troškovnika.
Red. broj | Opis radova: | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena | Uk:
1. | Strojno rezanje asfalta ili betona, bez obzira na debljinu. | m | 150 |  | 0
2. | Privremeno uklanjanje i vraćanje trajnih postojećih prometnih znakova i signalnih stupića uz prometnicu. Stavka obuhvaća i iskop nove rupe za znak/stupić max. dimenzija 50x50x50 cm s ugradnjom betona MB 15 i odvozom viška materijala na javni deponij. | kom | 1 |  | 0
3. | Razbijanje asfalta ili betona, uključno utovar i odvoz na mjesnu deponiju. - razne veličine | m2 | 100 |  | 0
4. | Izrada, postava, najam i demontaža kolnog željeznog mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala, dimenzija do 200 cm x 350 cm, s ogradom visine 100 cm. | kom | 3 |  | 0
5. | Izrada, postava, najam i demontaža pješačkog drvenog ili metalnog mostića na prilazima objektima preko otvorenih kanala, dimenzija do 75 cm x 200 cm, s ogradom visine 100 cm. | kom | 3 |  | 0
6. | Kombinirani iskop bez obzira na kategoriju zemljišta s odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju s vertikalnim stranicama iskopa. (skošenja iskopa nastala iskopom ili zadana projektom ugraditi u jedničnu cijenu). - jedinstvena cijena | m3 | 120 |  | 0
7. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala. - jedinstvena cijena | m3 | 30 |  | 0
8. | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem i ispitivanjem modula stišljivosti. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu. | m3 | 50 |  | 0
9. | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij . Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju. - razne veličine | m3 | 70 |  | 0
10. | Polaganje kabela po kanalu, uključno provlačenje kroz postavljene proturne cijevi. Kabel se preuzima na skladištu Naručitelja. U cijenu uključen transport od skladišta do mjesta ugradnje i vraćanje ostataka na skladište.
10.1. | Polaganje SN kabela (20 i 35 kV) presjeka do 1x240 mm2 sa slaganjem u trokut ili paralelno (po žili) uz ugradnju držača ili vezivanje kabela PVC vezicama. | m | 200 |  | 0
10.2. | Polaganje 1 kV kabela presjeka do 4x50 mm2 po kanalu, | m | 150 |  | 0
10.3. | Polaganje 1 kV kabela presjeka preko 4x50 mm2 po kanalu, | m | 200 |  | 0
11. | Polaganje plastične trake upozorenja. Materijal se preuzima na skladištu Naručitelja. | m | 300 |  | 0
12. | Polaganje pocinčane trake u kanal s razmatanjem i ispravljanjem trake, te izradom spojeva. Materijal se preuzima na skladištu Naručitelja. | m | 50 |  | 0
13. | Dobava i postavljanje savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi (vanjska rebrasta, unutarnja glatka), odgovarajućeg vanjskog promjera. Otpornost na gnječenje treba iznositi minimalno 450 N s deformacijom promjera do 5%. U cijenu uključiti odstojnike između više cijevi kao i brtvene čepove na krajevima cijevi.
13.1. | Dobava i postavljanje savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø 110 mm | m | 30 |  | 0
13.2. | Dobava i postavljanje savitljivih dvoslojnih korugiranih PEHD cijevi Ø 160 mm | m | 30 |  | 0
14. | Nabava, prijevoz i ugradnja asfalta AC8 surf (BIT50/70) AG3 M3 (AB8), u sloju debljine 3.0-4.0 cm, uz prethodno čišćenje i špricanje kolnika emulzijom, te valjanje do potrebne zbijenosti. Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 50 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja zamjenskog materijala (jalovina) s nabijanjem do potrebne zbijenosti | m3 | 20 |  | 0
16. | Dobava, doprema i strojna ugradnja drobljenog kamena promjera zrna od 0 do 63 mm (tampona), s nabijanjem do potrebne zbijenosti | m3 | 20 |  | 0
17. | Dobava i postava gotovih betonskih rubnjaka. Rubnjake položiti i učvrstiti u betonski temelj (C 12/15). Fuge zaliti cementnim mortom.
17.1. | Dobava i postava gotovih betonskih rubnjaka 15x25x100 cm. | m | 15 |  | 0
17.2. | Dobava i postava gotovih betonskih parkovnih rubnjaka 5x25x100 cm. | m | 15 |  | 0
18. | Obnavljanje pune i rubne crte 15 cm(220/4 µm). Obuhvaća obnavljanje crte samohodnim strojem s automatskom regulacijom nanošenja boje debljine suhog sloja 220 µm (0,63kg/m2)odnosno vlažnog sloja 400 µm i dodatkom staklenih kuglica veličine 100-600 µm ili 125-800 µm u količini od 325 g/m2 | m | 25 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja betona klase C 25/30, s potrebnom dokumentacijom za dokaz kvalitete (u svemu prema hrvatskim normama) | m3 | 2 |  | 0
20. | Sječenje i skidanje podnih obloga, te vraćanje starih podnih obloga s izradom podloge.
20.1. | Sječenje i skidanje podnih obloga, te vraćanje starih podnih obloga s izradom podloge - tlakavci i razne vrste betonske galanterije | m2 | 30 |  | 0
21. | Razni radovi u režiji.
21.1. | Razni radovi u režiji - prijevoz kamionom do 10t | h | 4 |  | 0
21.2. | Razni radovi u režiji - upotreba kombinirke | h | 8 |  | 0
21.3. | Razni radovi u režiji - upotreba kamion-dizalice - Dovoz mobilne TS te odvoz postojeće KTS u dva navrata (kada + kućica). | paušal | 1 |  | 0
21.4. | PKV radnik | h | 24 |  | 0
22. | Ugradnja samostojećeg razvodnog ormara, s iskopom temeljne jame, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona C16/20, izradom podloge od betona debljine 10 cm, postavom razvodnog ormara, te nakon polaganja kabela zatrpavanjem i nabijanjem oko razvodnog ormara. | kom | 3 |  | 0
23. | Demontaža samostojećeg razvodnog ormara, uključujući sanaciju te prijevoz denontiranog ormarića na skladište Naručitelja | kom | 1 |  | 0
24. | Osiguranje gradilišta - isto podrazumijeva dobavu, dopremu i montažu prometne signalizacije (prometni znakovi, zaštitna ograda) te održavanje iste tijekom izvođenja građevinskih radova. | lokacija | 1 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV: |  | 0
PDV: | 25% | 0
UKUPNO S PDV-om: |  | 0
______________________ 2023. godine
Potpis i pečat Ponuditelja: