## troskovnik
Naručitelj:
OPĆINA VIŠKOVO Vozišće 3 51216 Viškovo OIB: 28350474809
Građevina:
Uređenje atletske staze - izrada nasipa uz pomoćno igralište NK Halubjan
Datum izrade troškovnika:
listopad 2018. godine
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, izvođač radova obavezan je riješiti prije početka radova s projektantom ili opunomoćenikom predstavnika investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke uvjetima.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti svu tehničku dokumentaciju, pregledati gradilište, informirati se o svim izvorištima materijala, mogućnostima organizacije gradilišta, korištenja privremenih objekata i priključaka vode i električne energije.
Ukoliko opis radova u troškovniku nije dovoljno opširan i ne opisuje sve pripremno-završne radove, pomoćne radove i sve radne operacije, te procese u izvedbi koje je potrebno izvesti da se dobije konačni proizvod, svi ti radovi su ukalkulirani u jednične cijene sukladno pravilima struke.
Svi se radovi izvode sukladno projektu i stavkama troškovnika. Prije definitivne narudžbe materijala i proizvoda te ugradnje istih, izvođač je dužan ishoditi suglasnost nadzornog inženjera da su u skladu s traženim tehničkim karakteristikama iz projektne dokumentacije i troškovnika.
Za sve željezne (metalne) dijelove podrazumjeva se ličenje temeljnom i završnom bojom, a sve prema prethodnom dogovoru s nadzornom službom.
Stavkama polaganja kabela obuhvaćena je i dobava, montaža i spajanje kabela s montažnim i razvodnim kutijama odgovorajućeg tipa.
U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obavezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija (vodovod, plin, DTK, struja, javna rasvjeta) i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jednične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati.
Jedinične cijene pojedinih stavki radova tako uključuju sav potreban rad, sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova.
Jedinične cijene izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i tvrtke koja izvodi radove, te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe objekta;
- sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - sve troškove osiguranja privremene i trajne deponije materijala; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, struje i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije;
- sve troškove zaštite na radu za sve uposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, skela, oplata, strojeva, troškova najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva;
- sve troškove izrade uzoraka boja materijala i obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta;
- za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu, - isprave o sukladnosti (ateste) za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik), - garancijske listove, - sve troškove vezana na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala i inventara.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspiješne primopredaje.
Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, objekata, materijala, alata, strojeva i slično, kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvođača i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.
Izvođač je dužan osigurati sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: radne skele, zaštitne ograde, vrata gradilišta, putovi na gradilištu, izrada i postava privremenih mostića i čeličnih ploča za prijelaz preko iskopanih rovova, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i slični priključci, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat.
Izvođač je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika.
Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova, te programom kontrole i osiguranja kakvoće, predviđene ateste i certifikate o ispitivanju upotrebljenih materijala i instalacija te dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
Red. broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Strojni iskop sloja humusa d=30 cm uz južni rub pomoćnog igrališta sa privremenim skladištenjem iskopanog materijala na gradilišnoj deponiji.
U jediničnu cijenu uključen sav rad i pomoćni materijal, kao i utovar, sav gradilišni transport i istovar materijala na gradilištu.
Obračun po m3 iskopanog humusnog materijala u sraslom stanju.
80,00 x ((12+11,5)/2)x0,40 = 376,00 m3
|  | m3 | 376 |  | 0
2. | Premještanje kamenog materijala deponiranog uz istočni rub pomoćnog igrališta na deponiju unutar gradilišta unutar 100 m, te čuvanje materijala za ponovnu ugradnju nakon izvedbe nasipa.
Obračun po m3 premještenog materijala.
|  | m3 | 40 |  | 0
3. | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na za to predviđeni deponij bez obzira na udaljenost. Izvođač je dužan osigurati deponij materijala. Stavka mora biti usklađena prema natječajnoj dokumentaciji. Izvođač mora zbrinjavanje građevinskog otpada odraditi u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima i zakonima o zbrinjavanju takve vrste otpada.
Obračun po m3 materijala iz iskopa u sraslom stanju .
|  | m3 | 376 |  | 0
4. | Izvedba nasipa od kamenog ili miješanog materijala. Nasip se izvodi od materijala pravilne granulacije, tj. maksimalna veličina kamena može iznositi 30 cm. Nasip se izvodi od probranog materijala iz iskopa (materijal iz iskopa građevine ''Spoj na pojnu cestu Brnasi - Dovičići'') i to u slojevima čija debljina ovisi o strojevima za zbijanje, a maksimalna debljina sloja može biti 1,00 m. U cijenu uračunato planiranje kosina nasipa na projektirani nagib. Modul zbijenosti, ispitan kružnom pločom promjera 30 cm, treba iznositi Me= 45 MN/m2. Stavka obuhvaća i drobljenje - usitnjavanje kamenog materijala dopremljenog iz iskopa građevine ''Spoj na pojnu cestu Brnasi - Dovičići'' i sve transporte unutar gradilišta.
Obračun po m3 gotovog nasipa.
80,00 x ((12+11,5)/2)x0,50 = 470,00 m3
120,00 x ((14+15,5)/2)x0,50 = 885,00 m3
ukupno: 1.355,00 m3
|  | m3 | 1355 |  | 0
7. | Fino planiranje i profiliranje posteljice u nasipima, uključujući sa razastiranjem i valjanjem postojećeg kamenog materijala iz stavke 3. ovog troškovnika. Modul zbijenosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm treba iznositi Me=45 MN/m2. U cijenu uračunato zbijanje, planiranje kao i ispitivanja kružnom pločom na svakih 1000 m2. Planiranje podloge treba izvesti na točnost + 1,00 cm. Podlogu pripremiti za postavu geotekstila. Obračun po m2 isplanirane i ispitane površine.
80,00 x ((12+11,5)/2) = 940,00 m2
120,00 x ((14+15,5)/2) = 1.770,00 m2
ukupno: 2.710,00 m2
|  | m2 | 2710 |  | 0
8. | Podizanje postojećih ljevano - željeznih pokolopaca postojećeg upojnog bunara na novu kotu terena.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO NK HALUBJAN: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
Napomena:
Iskop materijala, te dovoz na lokaciju NK Halubjan, a za potrebe izvođenja nasipa, obuhvaćen je troškovnikom ''Građenje građevine komunalne infrastrukture - spoj sa spojnom cestom Brnasi -Dovičići''
U ______________, dana _________ 2019. godine
M.P.
(Ponuditelj)