## Bez cijena
NARUČITELJ: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo; OIB: 28350474809
TROŠKOVNIK
za radove održavanja objekata u vlasništvu Općine Viškovo I hitne intervencije tijekom 2021. godine
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Jedinične cijene pojedinih stavki radova sadržavaju odštetu za potpuno dogotovljen rad, dakle za sav ugrađeni materijal uključujući komponente za montažu, prefabricirane elemente, gotove proizvode i sl., za svu potrebnu radnu snagu, za sve pripremne, pomoćne i završne radove na objektu, sve interne i vanjske transporte, pretovare i deponiranja materijala i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe izvedbe ugovorenih radova. Jedinične, cijene putem faktora, izvođača obuhvaćaju i slijedeće troškove: - sve režijske troškove gradilišta i poduzeća te sve troškove prouzročene općim, tehničkim i posebnim uvjetima ovog troškovnika; - sve troškove potrebnih predradnji za osnivanje gradilišta, te za svaki pojedinačni rad; - sve troškove vezane na zimske i ljetne uvjete izvođenja radova, ovisno o ugovorenim rokovima izvedbe radova; - sve troškove prijenosa, istovara i utovara građevinskog materijala na gradilištu; - troškove i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike i telefona; - sve troškove osiguranja nesmetanog prometa vozila i pješaka, troškove prometnih rješenja i signalizacije; - sve troškove zaštite na radu za sve zaposlene djelatnike; - sve troškove pomoćnih sredstava, alata, oplata, strojeva, troškove najma istih i slično; - sve troškove čuvanja raslinja, podzemnih i nadzemnih instalacija i susjednih objekata, uključujući sva potrebna zaštitna sredstva; - sve troškove izrade uzoraka boja materijala i obrada; - sve troškove čišćenja gradilišta u toku radova; - sve troškove ispitivanja kvalitete radova i pribavljanja atesta; - sve troškove vezane na zatvaranje gradilišta, otklanjanje svih otpadaka i ostataka materijala, inventara.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati radove i objekt od štetnog upliva vremenskih i elementarnih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja ugovorenih radova, sve do uspješne primopredaje radova. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na gradilištu u toku izvođenja radova, na susjednim objektima ili prometnicama, vozilima ili pješacima, pada na teret izvoditelja koji je dužan nastalu štetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraćem mogućem vremenu.
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati čuvanje gradilišta, svih postrojenja, objekata, materijala, alata strojeva i sl., kako svojih tako i kooperanata. Nadzor na čuvanju pada na teret izvoditelja i on je odgovoran za svaku štetu ili krađu nastalu s ovog osnova.
Izvoditelj je dužan izvesti sva potrebna postrojenja za rad kao skele, potporne i zaštitne ograde, dizalice i skladišta, te dobaviti i postaviti potrebne strojeve, odnosno potreban pribor i alat. Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere sigurnosti, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih djelatnika, osoblja i prolaznika.
Izvoditelj je dužan provoditi mjere zaštite na radu i zaštite od požara u objektima i okolišu na kojima izvodi radove.
Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima, opisom radova te programom kontrole i osiguranja kakvoće predviđene ateste o ispitivanju upotrebljenih materijala, konstrukcija i instalacija i dostaviti ih investitoru kod primopredaje.
Izvoditelj je dužan izaći na hitnu intervenciju po pozivu investitora. Poziv uključuje dolazak na hitnu intervenciju u roku od maksimalno 2 sata sa svim potrebnim alatima, vozilima, uređajima za komplet izvođenje rada za potrebe hitnih intervencija, a sve prema telefonskoj uputi predstavnika investitora. Uključuje pripravnosti tijekom kalendarske godine, odnosno 24 sata dnevno.
U troškovniku su opisani radovi na održavanju prostora u objektima u vlasništvu Općine Viškovo.
Naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu.
Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj. prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja prostora, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i građana, čuvanje izvedenih objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika. Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite i sl. Cijenom je obuhvaćeno uređenje prostora nakon dovršenja radova sanacije.
Svi prijenosi i prijevozi uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, osim ako u stavci nije drukčije naznačeno.
Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti.
1. | ALUMOBRAVARSKI RADOVI
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
1.1. | Zamjena brave na aluminijskim vratima kompl. sa kvakama i štitnicima. | 2 | kom |  | 0
1.2. | Zamjena mehanizma-okova za otvaranje aluminijskih prozora i grilja. Obični okov. | 2 | kom |  | 0
1.3. | Zamjena šarnira sa okovom za otvaranje aluminijskog jednokrilnog prozora. | 1 | kom |  | 0
1. | ALUMOBRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI I BETONSKI TE ARMIRAČKI RADOVI
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
2.1. | Obijanje žbuke sa zidova i stropova sa odvozom šute na deponij. Žbuka u produžnom mortu deb......................do 3 cm | 15 | m2 |  | 0
2.2. | Štemanje šlica 5x10 cm u zidu sa odvozom šute na deponij. - zid od opeke. | 3 | m |  | 0
2.3. | Štemanje šlica 5x10 cm u zidu sa odvozom šute na deponij. - zid od kamena ili betona. | 3 | m |  | 0
2.4. | Mjestimično pačokiranje te grubo i fino ŽBUKANJE ZIDOVA u prod.mortu. Žbuka debljine cca 3 cm. Površine..............................................................do 2 m2 | 2 | m2 |  | 0
2.5. | Pačokiranje te grubo i fino ŽBUKANJE FASADE. Stavka uključuje nabacivanje šprica i izradu grube i fine žbuke. Skela posebno obračunata. | 5 | m2 |  | 0
2.6. | Mjestimično pačokiranje te grubo i fino ŽBUKANJE FASADE. Stavka uključuje nabacivanje šprica i izradu grube i fine žbuke.Skela posebno obračunata. Površine...........................................................od 1 - 5 m2 | 3 | m2 |  | 0
2.7. | ŽBUKANJE FASADE termo žbukom u jednom sloju debljine 4 cm sa nabačajem rijetkog cementnog morta. | 3 | m2 |  | 0
2.8. | Izrada demit fasade od ekspandiranog polistirena debljine 5 cm sa svim potrebnim profilima (sokl profil, kutna mrežica, okapnice, dilatacijski profil i sl.). U jediničnoj cijeni uključeno tiplanje, postava stakleno teksilne mrežice i gletanje građevinskim ljepilom u dva sloja. | 6 | m2 |  | 0
2.9. | Zaziđivanje šlica, sa žbukanjem i glatanjam preko postavljene elektro.instalacije. | 15 | m |  | 0
2.10. | Zaptivanje fuga silikonskim kitom uz predradnje (proširenje fuge, oprašivanje) | 10 | m |  | 0
2.11. | Zaptivanje fuga jednokomponentnom masom za brtvljenje na bazi bitumena uz predradnje (proširenje fuga, oprašivanje). | 10 | m |  | 0
2.12. | Bandažiranje spojeva flexi građevinskim ljepilom u dva sloja | 10 | m |  | 0
2.13. | Dobava i postava spuštenog stropa od vlagootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. U stavku uključeno bandažiranje i gletanje spojava te impregnacija istih. | 3 | m2 |  | 0
2.14. | Dobava i postava pregradnog zida od vartrootpornih gips-kartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciju. širina zida 8 cm, obostrano se oblaže sa pločama 12,5 mm. U stavku uključeno bandažiranje i gletanje spojava te impregnacija istih. | 4 | m2 |  | 0
2.15. | Izrada pregradnog zida d=13 cm od gips kartonskih ploča debljine 15 mm tipa Knauf ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________________________ u kompletu sa tipskom metalnom podkonstrukcijom i vlagootpornim gipskartonskim pločama od 12,5 mm te svim potrebnim bandažiranjem i gletanjem i spojnim materijalom. Na tipsku metalnu konstrukciju postaviti PVC foliju pa nakon toga obostrano vlagootporne gipskartonske ploče, a u međuprostor izolaciju od kamene vune d=10 cm. Nakon postave istog, cijelu površinu impregnirati vodonepropusnom impregnacijom. Uključeno i gletanje svih spojeva te gletanje cijele površine zida kao i potrebna metalna konstrukcija i spojni materijal za postavu istog. | 4 | m2 |  | 0
2.16. | Izrada cementnog estriha izrađenog od betona klasa C16/20, armiranog mrežom R 131, 5x 4,2 mm oko 15/20 cm. Debljina estriha do 6 cm. | 2 | m2 |  | 0
2.17. | Dobava i ugradba termo i zvučne izolacije od staklene vune između gips-kartonskih ploča postavljenih na metalnu podkonstrukciju. Debljina izolacije 10cm. | 8 | m2 |  | 0
2.18. | Demontaža postojećeg spuštenog stropa bez obzira na dimenziju i vrstu lamela koji prijeti padom u kompletu sa potkonstrukcijom te odvozom demontiranog materijala na deponij. | 5 | m2 |  | 0
2. | ZIDARSKI I BETONSKI TE ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
KOSI KROV
3.1. | Čišćenje ravnog krova i/ili kosog krova od otpada, lišća i sl. sa odvozom na deponij. | 30 | m2 |  | 0
3.2. | Čišćenje oluka i korita kosih i ravnih krovova od otpada lišća i sl. bez obzira na poprečni presjek sa odvozom na deponij. | 25 | m |  | 0
3.3. | Odštopavanje slivnika ravnih i kosih krovova ručno sajlom. | 2 | kom |  | 0
3.4. | Otkrivanje krova pokrivenog mediteran crijepom. U cijenu uključen odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala na deponij. | 2 | m2 |  | 0
3.5. | Pokrivanje krova novim mediteran crijepom. Crijep se učvršćuje pocinčanim čavlima. | 2 | m2 |  | 0
3.6. | Otkrivanje i ponovno pokrivanje krova mediteran crijepom. | 2 | m2 |  | 0
3.7. | Pokrivanje grebena i sljemena novim mediteran sljemenjacima u cementnom mortu 1:3. | 2 | m' |  | 0
3.8. | Otkrivanje krova od valovitih salonit ploča (velike i male) sa odlaganjem zdravih na stranu. Otpadni materijal odvesti na deponij ovlaštenog trgovačkog društva za reciklažu i zbrinjavanje istog uz dostavu potvrde o učinjenom. | 2 | m2 |  | 0
3.9. | Pokrivanje krova valovitim zamjenskim pločama za salonit ( eko ploča od vlakana ili bitumenske ploče) pričvršćenim zeta vijcima na gotov raster od letava. | 2 | m2 |  | 0
3.10. | Pokrivanje sljemena i grebena novim zamjenskim sljemenjacima za salonit. Pričvršćuju se vijcima na raster od letava. | 4 | m' |  | 0
3.11. | Pokrivanje krova postojećom salonitkom uz upotrebu novih vijaka. | 2 | m2 |  | 0
3.12. | Pokrivanje sljemena i grebena postojećim sljemenjacima za krov od salonitke 40/60 cm, sa novim vijcima. | 2 | m' |  | 0
3.13. | Skidanje dotrajale dašćane oplate krova sa spuštanjem i odvozom na gradski deponij. | 2 | m2 |  | 0
3.14. | Pažljivo skidanje dašćane oplate sa odlaganjem u stranu za kasniju upotrebu | 2 | m2 |  | 0
3.15. | Dobava i polaganje nove daščane oplate krova daskom debljine 24 mm. | 2 | m2 |  | 0
3.16. | Skidanje ljepenke sa krova sa odvozom na gradski deponij. | 6 | m2 |  | 0
3.17. | Polaganje nove krovne ljepenke na krovu uz propisani preklop. | 6 | m2 |  | 0
3.18. | Skidanje dotrajale letve 3x5 cm te dobava i postava nove. | 4 | m2 |  | 0
LIMARSKI RADOVI
3.19. | Demontaža krovne limarije koja prijeti padom. | 2 | m |  | 0
3.20. | Demontaža elemenata krova koji prijete padom (krovni prozori, antene, nastavci dimnjka i sl.) | 1 | kom |  | 0
3.21. | Izrada novog polukružnog visećeg žlijeba od pocinčanog lima deb = 0,55 mm; RŠ = do 45 cm. Manipulacija od utovara do mjesta ugradnje. | 3 | m |  | 0
3.22 | Zamjena oštećenog horizontalnog žljeba iz CU lima deb =0,55 mm, RŠ=do 45 cm | 2 | m |  | 0
3.23. | Dobava i postava nove vertiklane cijevi promjera 120 mm, komplet sa koljenima i nosačima iz pocinčanog obojanog lima. | 2 | m |  | 0
3.24. | Dobava i postava kuka za žlijeb RŠ = 60 cm. | 3 | kom |  | 0
3.25. | Izrada i montaža puc-lajsni od pocinčanog lima deb = 0,55 mm, za opšav dimnjaka RŠ = 12 cm (Bez štemanja i žbukanja) | 2 | m |  | 0
3.26. | Čišćenje, odštopavanje i popravak postojećih slivnika. | 2 | kom |  | 0
3.27. | Dobava i ugradnja novog opšava od plastificiranog lima RŠ do 40 cm. | 10 | m |  | 0
3.28. | Popravak, nitanje te kitanje silikonskim kitom | 10 | m |  | 0
3. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
| naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
4.1. | Montaža nove VODOINSTALACIJE pocinčanim cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 6 | m |  | 0
4.2. | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1/2" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 10 | m |  | 0
4.3. | Montaža nove VODOINSTALACIJE pocinčanim cijevima FI 3/4" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 4 | m |  | 0
4.4. | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 3/4" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 9 | m |  | 0
4.5. | Montaža nove VODOINSTALACIJE pocinčanim cijevima FI 1" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 8 | m |  | 0
4.6. | Montaža nove VODOINSTALACIJE PPR cijevima FI 1" propisno izoliranih sa utroškom SVIH potrebnih fazonskih komada | 6 | m |  | 0
4.7. | Demontaža i odvoz vodovodnih starih cijevi svih profila | 12 | m |  | 0
4.8. | Ugradba propusnih ventila FI 1/2" sa poniklovanom kapom na novu vodoinstalaciju | 3 | kom |  | 0
4.9. | Ugradba propusnih ventila FI 3/4" sa poniklovanom kapom na novu vodoinstalaciju | 3 | kom |  | 0
4.10. | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 1/2" sa poniklovanom kapom i kućištem | 3 | kom |  | 0
4.11. | Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji FI 3/4" sa poniklovanom kapom i kućištem | 3 | kom |  | 0
4.12. | Izmjena propusnih ventila na postojećoj instalaciji FI 1" - sa kućištem | 3 | kom |  | 0
4.13. | Ugradba redukcionih ventila FI 1/2" | 1 | kom |  | 0
4.14. | Ugradbe redukcionih ventila FI 3/4" | 1 | kom |  | 0
4.15. | Ugradbe redukcionih ventila FI 1" | 1 | kom |  | 0
4.16. | Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - FI 1/2" | 2 | kom |  | 0
4.17. | Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - FI 3/4" | 2 | kom |  | 0
4.18. | Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju - FI 1" | 2 | kom |  | 0
4.19. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima KOMPLET sa potrebnim fazonskim komadima FI 32mm | 3 | m |  | 0
4.20. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima KOMPLET sa potrebnim fazonskim komadima FI 50mm | 2 | m |  | 0
4.21. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima KOMPLET sa potrebnim fazonskim komadima FI 75mm | 2 | m |  | 0
4.22. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima KOMPLET sa potrebnim fazonskim komadima FI 110mm | 2 | m |  | 0
4.23. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima KOMPLET sa potrebnim fazonskim komadima FI 125mm | 2 | m |  | 0
4.24. | Demontaža i montaža postojećeg vodomjera | 1 | kom |  | 0
4.25. | Demontaža i ponovna montaža kompleta sanitarnog uređaja sa pripadajućom armaturom,sifonom,ventilom | 1 | kom |  | 0
4.26. | Zamjena kutnog ventila vodokotlića i tlačne cijevi | 1 | kom |  | 0
4.27. | Zamjena plovnog i odsisnog ventila vodokotlića. | 2 | kom |  | 0
4.28. | Zamjena plovnog ventila vodokotlića. | 2 | kom |  | 0
4.29. | Zamjena vodokotlića i PVC ispirne cijevi vodokotlića | 1 | kom |  | 0
4.30. | Zamjena sifona sanitarnog uređaja | 1 | kom |  | 0
4.31. | Blindiranje čepovima na hitnoj intervenciji | 2 | kom |  | 0
4.32. | Zamjena samo prefabrikacije 1/2" | 2 | kom |  | 0
4.33. | Zamjena samo prefabrikacije 3/4" | 2 | kom |  | 0
4.34. | Zamjena samo prefabrikacije 1" | 2 | kom |  | 0
4.35. | Popravak ventila od 1/2" - 6/4" - zamjena glave ventila | 3 | kom |  | 0
4.36. | Ispitivanje instalacije po objektu zbog utvrđivanja GUBITKA VODE | 8 | sat |  | 0
4.37. | Ispitivanje instalacije po objektu zbog utvrđivanja GUBITKA VODE - elektronskim slušnim aparatom | 4 | sat |  | 0
4.38. | Zamjena WC-ŠKOLJKE sa PVC daskom | 1 | kom |  | 0
4.39. | Zamjena keramičkog UMIVAONIKA dim.51 - 60 cm, komplet sa sifonom | 1 | kom |  | 0
4.40. | Demontaža el. bojlera. | 1 | kom |  | 0
4.41. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima FI 32mm - zamjena samo CIJEVI - | 2 | m |  | 0
4.42. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima FI 50mm - zamjena samo CIJEVI - | 2 | m |  | 0
4.43. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima FI 75mm - zamjena samo CIJEVI - | 2 | m |  | 0
4.44. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima FI 100mm - zamjena samo CIJEVI - | 2 | m |  | 0
4.45. | Izrada odvodne instalacije PVC cijevima FI 125mm - zamjena samo CIJEVI - | 2 | m |  | 0
4.46. | Pažljivo rezanje keramičkih pločica po fugi | 2 | m |  | 0
4.47. | Zamjena PVC- daske na postojećoj WC-školjki. | 2 | kom |  | 0
4.48. | Zamjena jednoručne mješalice u kompletu sa priključnim garniturama | 1 | kom |  | 0
4.49. | Dobava i ugradba el. bojlera 5 lit. (kompl. sa flex. cijevima) | 1 | kom |  | 0
4.50. | Zamjena sigurnosnog ventila bojlera | 2 | kom |  | 0
4.51. | Strojno-ručni široki iskop terena I-2 KTG sa odvozom i zbrinjavanjem materijala na deponiju. | 5 | m3 |  | 0
4.52. | Ručni iskop terena 1-2 KTG sa odvozom i zbrinjavanjem materijala na deponiju. | 2 | m3 |  | 0
4.53. | Zatrpavanje kanalskih rovova materijalom, iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 10 cm i planiranjem | 6 | m3 |  | 0
4.54. | Izrada kamene podloge od zdravog kamena propisno nabijenog, debljina kamene podloge 10-15 cm | 7 | m2 |  | 0
4.55. | Izrada posteljice od tucanika 0-60mm, debljine 15 cm | 7 | m2 |  | 0
4.56. | Izrada posteljice od prirodnog pijeska debljine 15 cm, za postavu cijevi | 5 | m2 |  | 0
4.57. | Pažljivo strojno izrezivanje asfalta na prometnici ili pločniku, a prilikom prekopa. | 20 | m |  | 0
4.58. | Odštopavanje odvoda umivaonika - čišćenje sifona te odvodne cijevi. | 2 | kom |  | 0
4.59. | Odštopavanje odvoda pisoara - čišćenje sifona te odvodne cijevi. | 1 | kom |  | 0
4.60. | Odštopavanje odvoda wc školjke. | 1 | kom |  | 0
4. | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | LIČILAČKI RADOVI
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
5.1. | Struganje boje sa zidova i stropova. | 120 | m2 |  | 0
5.2. | Gletanje unutarnjih zidova i stropova sa gletmasom u dva sloja. Gletanje se izvodi uz prethodno brušenje između slojeva. | 180 | m2 |  | 0
5.3. | Premazivanje zidova i stropova akrilnom impregnacijom. | 180 | m2 |  | 0
5.4. | Ličenje zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. Boja se nanosi na potpuno suhu i pripremljenu podlogu u dvije ruke, odnosno do potpune ujednačenosti boje. | 180 | m2 |  | 0
5.5. | Ličenje zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora na postojeću podlogu (boju) uz manji popravak (cca 5% površine) zida. | 120 | m2 |  | 0
5.6. | Bojanje zidova i stropova fasadnom silikatnom bojom uz prethodnu impregnaciju | 30 | m2 |  | 0
5.7. | Zaštita poda i namještaja PVC - FOLIJOM u toku izvođenja radova | 150 | m2 |  | 0
5.8. | Premazivanje fungicidom zidova i stropova - sredstvom protiv gljivica | 30 | m2 |  | 0
5.9. | Izmještanje namještaja iz prostorija u kojima se izvode radovi | 10 | sat |  | 0
5.10. | Krpanje zidova i plafona repaturnim mortom. | 25 | m2 |  | 0
5.11. | Premazivanje grafita bojom za asfalt, ličenje zidova do potpunog pokrivanja. |  |  |  | 0
| 5.11.a) površine do 3 m2 | 3 | m2 |  | 0
| 5.11.b) površine preko 3 m2 | 9 | m2 |  | 0
5.12. | Premazivanje grafita antigrafitnim premazima za zaštitu površina | 20 | m2 |  | 0
5.13. | Uklanjanje grafita visokotlačnim strojem | 20 | m2
5.14. | Bojanje zidova latex bojama na pripremljenu podlogu | 15 | m2 |  | 0
5.15. | Dobava i postava PVC mrežice u građ.ljepilo ili glet. | 6 | m2 |  | 0
5.16. | Bojanje metalnih prozora i vrata uljenom bojom komplet sa pripremom površine. | 10 | m2 |  | 0
5. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
6.1. | Skidanje dotrajalih vrata i prozora svih dimenzija sa odvozom na odlagalište otpada. | 1 | kom |  | 0
6.2. | Zamjena šarnira (cilindrična spojnica) na drvenim prozorima,griljama i vratima. | 2 | kom |  | 0
6.3. | Zamjena šarnira (klavirska spojnica) na drvenim prozorima, griljama i vratima. | 2 | kom |  | 0
6.4. | Podrezivanje drvenih krila vrata. | 2 | m |  | 0
6.5. | Dobava i ugradnja suho montažnih jednokrilnih vratiju vel. 90x205 cm. Materijal izrade prešana iverica ili slično, a završna obrada plastificirana ili lakirano komplet s kutnim letvama širine do 6 cm. Komplet s cilindar bravom te kvakama i štitovima. | 1 | kom |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
7. | STAKLARSKI RADOVI
Za stakla veća od 1,5 - 4 m2 u jednom komadu cijena se uvećava za 30 % . Za stakla 4,00 - 6 m2 u jednom komadu cijena se uvećava za 50%.
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
7.1. | Skidanje razbijenog stakla bez obzira na vrstu te čišćenje od kita i odvoz otpadnog materijala na deponij. | 7 | m2 |  | 0
7.2. | Skidanje starog silikonskog kita, čišćenje i ponovno silikoniranje postojećeg stakla. | 2 | m' |  | 0
7.3. | Najam autodizalice za demontažu i montažu stakla na visini. | 2 | sat |  | 0
7.4. | Izmjera, dostava te postava novog termopan stakla 4/12/4 mm. | 2 | m2 |  | 0
7.5. | Izmjera, dostava te postava novog kaljenog stakla 8 mm i izolirajuće lameliranog. | 2 | m2 |  | 0
7.6. | Izmjera, dostava, te postava novog armiranog stakla. | 1 | m2 |  | 0
7.7. | Izmjera, dostava te postava novog stakla 3 mm. | 1 | m2 |  | 0
7.8. | Izmjera, dostava te postava novog kopelit stakla. | 1 | m2 |  | 0
7. | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
8. | KLIMATIZACIJA
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
8.1. | Čišćenje spremnika klima uređaja. | 15 | kom |  | 0
8.2. | Zamjena elektro grijača na klima uređaju snage do 5 kW. | 1 | kom |  | 0
8.3. | Servis klima uređaja (unutarnja i vanjska jedinica), kemijsko i mehaničko čišćenje isparivača, provjera plina i funkcionalnost.Split sistem do 5,0 kW. | 8 | kom |  | 0
8.4. | Servis klima uređaja (unutarnja i vanjska jedinica), kemijsko i mehaničko čišćenje isparivača, provjera plina i funkcionalnost. Split sistem 5,0 - 7,5 kW. | 3 | kom |  | 0
8.5. | Punjenje klima uređaja rashladnim sredstvom. | 2 | kg |  | 0
8.6. | Demontaža klima uređaja u kompletu sa unutarnjom, vanjskom jedinicom, konzolnim nosačima sa otpremom na deponij. U stavku uključena demontaža elektro instalacije sa blindiranjem. Uređaj do 5 kW. | 1 | kom |  | 0
8. | KLIMATIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI
Sav otpadni i nepotrebni materijal postaje vlasništvo izvoditelja, te ga je dužan ekološki zbrinuti.
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
9.1. | Demontaža postojećih keramičkih pločica sa manjim izravnavanjem podloge građevinskim ljepilom do 0,5 cm. | 5 | m2 |  | 0
9.2. | Demontaža postojećeg keramičkog sokla sa izravnavanjem podloge. | 5 | m |  | 0
9.3. | Dobava i postava podnih gres keramičkih pločica veličine do 30 x 30 cm ljepljenjem fleksibilnim ljepilom na izravnatu podlogu, a iste postaviti sa fugom od 3 mm. Pločice moraju biti protuklizne prema standardu i visoke čvrstoće (I. klasa). Vrsta, boja pločica i način slaganja prema izboru investitora. U stavku uračunati i postavu pripadajućeg keramičkog sokla . U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal . | 5 | m2 |  | 0
9.4. | Dobava i postava praga, profila prema potrebi, radi prihvaćanja postojećeg i novog poda. Vrstu i oblik praga odabrati prema spoju podnih podloga, tako da u potpunosti pokrivaju spoj. Širine do 5cm, dužine prema stvarnoj potrebi. | 1.6 | m |  | 0
9.5. | Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji po izboru investitora dim. 10x20cm (20x20cm) lijepljenjem fleksibilnim ljepilom sa odgovarajućim premazom za bolju prionljivost ljepila sa fugom 3mm. U cijenu uračunato i fugiranje te sav potreban rad i materijal. | 5 | m2 |  | 0
9. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10. | OSTALI RADOVI
U svrhu obavljanja poslova hitnih intervencija Izvoditelj je dužan osigurati dežurstva u vremenu od 0,00 do 24,00 sati, svakoga dana u godini.Obveza je Izvođača dolazak na hitnu intervenciju radi izvođenja radova na otklanjanju posljedica od nevremena ili po hitnom nalogu u roku od 2 sata od poziva ili nastanka hitnog događaja.
šifra | naziv | ΣUk kol. | Jed. mjere | Jed. cijena | Ukupno
10.1. | Izvođenje radova po stvarno utrošenom vremenu radnika na poslovima koje nije moguće predvidjeti troškovničkim stavkama. Rad isključivo po nalogu i odobrenju investitora. Dolazak i odlazak po nalogu uključen je u sat rada radnika i ne obračunava se zasebno. Utrošeno vrijeme obračunava se sukladno važećim normativima za određeni rad. Potrebni sitni materijal za komplet gotovosti stavke uključen je u cijenu sata rada radnika.
10.1.1. | Alumobravar | 2 | sati |  | 0
10.1.2. | Krovopokrivač | 2 | sati |  | 0
10.1.3. | Limar | 2 | sati |  | 0
10.1.4. | Vodoinstalater | 3 | sati |  | 0
10.1.5. | Ličioc | 2 | sati |  | 0
10.1.6. | Stolar | 4 | sati |  | 0
10.1.7. | Staklar | 3 | sati |  | 0
10.1.8. | Instalater klimatizacije | 3 | sati |  | 0
10.1.9. | Pomočni radnik | 3 | sati |  | 0
10.1.10. | Ključar | 2 | sati |  | 0
10.2. | Dolazak i odlazak na hitnu intervenciju po pozivu investitora. Uključuje dolazak na hitnu intervenciju u roku od maksimalno 1 sata sa svim potrebnim alatima, vozilima, uređajima za komplet izvođenje rada za potrebe hitnih intervencija, a sve prema telefonskoj uputi predstavnika investitora. Uključuje pripravnosti tijekom kalendarske godine, odnosno 24 sata dnevno. Obračunava se kao komplet jedan dolazak po mjestu rada bez obzira na broj djelatnika i vrstu zanimanja. | 8 | kompl. |  | 0
10.3. | Dobava, postava i demontaža lako prijenosne zaštitne ograde za potrebe ograđivanja ugrožene površine, sa svim potrebnim zaštitnim elementima i signalizacijom. Zaštitna ograda minimalne visine 1,0 m sa mogućnosti sidrenja u tlo, a sve u skaldu sa mjerama zaštite na radu. Obračun po m' postavljene zaštitne ograde. Amortizacija do 30 dana. | 10 | m |  | 0
10.4. | Dobava, postava i demontaža lako prijenosne "H" skele za potrebe izvođenja pojedinih radova na visini u trajanju do 7 dana, a sve u skladu sa mjerama zaštite na radu. Visina skele do 5 metara. Širina skele do 1m. Obračun po m2 postavljene skele. | 20 | m2 |  | 0
10.5. | Zamjena brave na vratima kompl. sa kvakama i štitnicima. | 2 | kom. |  | 0
10.6. | Zamjena cilindra na bravi. U stavku uključen i komplet od 2 nova ključa. | 3 | kom. |  | 0
10.7. | Dobava i postava lokota sa ključem na vrata ili druge otvore. U stavku uključiti i postavu čeličnog lanca duljine do 1m i promjera karike do 10 mm, odnosno druge radove za sigurno zatvaranje otvora lokotom( postava kračuna ili alki) te demontaža postojećeg lokota i okova po potrebi. | 1 | kom. |  | 0
10.8. | Izrada ključeva - obični | 10 | kom. |  | 0
10.9. | Izrada ključeva - master (kodirani) | 5 | kom |  | 0
10.10. | Zamjena bravice na raznim ormarićima. | 1 | kom. |  | 0
10.11. | Zamjena kvaka sa štitovima. | 1 | par |  | 0
10.12. | Deblokada brave na terenu | 1 | kom |  | 0
10.13. | Izrada hidroizolacije dvokomponentnim fleksibilnim polimernom masom za dizanje izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja. | 1 | m2 |  | 0
10.14. | Dobava i ugradnja elastične trake na spoju zida i poda. | 1 | m2 |  | 0
10. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ALUMOBRAVARSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
2. | ZIDARSKI I BETONSKI TE ARMIRAČKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
3. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
4. | VODOINSTALATERSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
5. | LIČILAČKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
6. | STOLARSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
7. | STAKLARSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
8. | KLIMATIZACIJA | 0 |  |  |  | kn
9. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
10. | OSTALI RADOVI | 0 |  |  |  | kn
| UKUPNO: | 0 |  |  |  | kn
| PDV 25 %: | 0 |  |  |  | kn
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): | 0 |  |  |  | kn
Napomena:
Količine izražene u ovom troškovniku su procjenjene te stvarne količine mogu biti drugačije od navedenih i obračunavati će se prema stvarno izvedenim radovima.
M.P.
Ponuditelj
U __________________, dana ______________ 2020. godine