## troškovnik 2016.
IZGRADNJA (SANACIJA) POTPORNIH ZIDOVA, UPOJNIH BUNARA I OBORINSKE KANALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2018. godinu
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Montaža i demontaža zaštitne ograde duž čitave trase kanala. Zaštitnu ogradu potrebno je postaviti obostrano radi zaštite pješaka i vozila. Zaštitna ograda mora biti u svemu u skladu sa svim važećim pravilnicima i propisima. Obračun po m' izvedene ograde.
| m' | 150 | a' | kn | 0 | kn
1.1.2. | Regulacija i signalizacija prometa za vrijeme radova na iskopu kanala, sve prema prometnom rješenju izrađenom od strane izvođača. Sva signalizacija i svi prometni znakovi moraju biti u skladu sa prometnim rješenjem. Obračun po kompletu izvedenog prometnog rješenja.
| komplet | 1 | a' | kn | 0 | kn
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. | Strojno zarezivanje asfalta motornom pilom u pravilne geometrijske oblike. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po metru dužnom zarezanog asfalta.
| m' | 150 | a' | kn | 0 | kn
1.2.2. | Razbijanje i skidanje asfaltnog zastora, utovar i odvoz na deponij izvođača radova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po m2 razbijenog asfalta.
| m2 | 200 | a' | kn | 0 | kn
1.2.3. | Iskop u zemljištu IV, V i VI kategorije sa izbacivanjem materijala. Iskop izvesti prema projektiranim dimenzijama. Stranice iskopa zasijecati prema karakterističnom poprečnom presjeku. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku.
| m3 | 200 | a' | kn | 0 | kn
1.2.4. | Proširenje i produbljenje rova u zemljištu IV, V i VI kategorije, na mjestima izrade okana i slivnika. Stranice proširenja zasijecati vertikalno, a otkopani materijal odbaciti najmanje 1,0m od ruba iskopa.
| m3 | 20 | a' | kn | 0 | kn
1.2.5. | Planiranje dna kanala nakon iskopa. Dno kanala planirati sa točnošću +/- 3cm. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 isplanirane površine.
| m2 | 150 | a' | kn | 0 | kn
1.2.6. | Izrada pješčane posteljice (debljine 10cm ispod cijevi) i obloge oko cijevi 30cm iznad tjemena cijevi, sa zbijanjem. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu i ugradnju pijeska veličine zrna 0-4mm. Ugradnja podrazumijeva razastiranje, planiranje, nabijanje pijeska kao i ostale radove vezane za izradu posteljice i zaštitu cjevovoda. Obračun po m3 ugrađenog pijeska po idealnom presjeku.
| m3 | 100 | a' | kn | 0 | kn
1.2.7. | Zatrpavanje preostalog dijela rova sitnim materijalom iz iskopa, najveće veličine zrna 15cm (nakon polaganja cijevi i izrade obloge cijevi). Zatrpavanje izvesti u slojevima max. 30 cm sa mehaničkim zbijanjem kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja. Ukoliko u iskopu nema dovoljne količine odgovarajućeg materijala, izvoditelj je dužan dovesti ga sa pozajmišta, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 zatrpanog dijela rova po idealnom presjeku.
| m3 | 180 | a' | kn | 0 | kn
1.2.8. | Utovar u vozilo i prijevoz viška materijala na deponij izvođača radova. Stavka uključuje i čišćenje površine na koje je odlagan materijal prilikom iskopa radi dovođenja površine u prvobitno stanje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 u rastresitom stanju (koeficijent 1.3).
| m3 | 250 | a' | kn | 0 | kn
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
1.3. | BETONSKI RADOVI
1.3.1. | Kompletna izvedba betonskih revizijskih okana oborinske kanalizacije. Stavka uključuje slijedeće radove i materijal: betoniranje dna, zidova okna i izrada kinete vodonepropusnim betonom razreda čvrstoće C25/30. Beton je potrebno ugrađivati pomoću pervibratora. Žbukanje svih unutarnjih površina vodonepropusnim cementnim mortom debljine 2cm. Sve površine dobro zagladiti. Dobava i ugradnja tipskih lijevanoželjeznih penjalica na zidove okna, na vertikalnom razmaku od 30cm. Na novo revizijsko okno ugraditi lijevano-željezni poklopac veličine 600x600mm razreda opterećanja C250. Jedinična cijena obuhvaća sve potrebne radnje, pomoćna sredstva i potreban materijal za kompletnu izvedbu. Obračun po jednom kompletno izvedenom oknu
Okno veličine 1,00x1,00m, srednje visine 1,75m:
beton C25/30 za dno - 0,39m3
beton C25/30 za zidove - 1,96m3
obloga poklopca - 0,06m3
žbukanje na unutarnjim površinama - 9,80m2
oplata - 16,52m2
tipske lijevano-željezne penjalice - 6 kom
| kom | 3 | a' | kn | 0 | kn
1.3.2. | Kompletna izvedba betonskog slivnika sa jednom rešetkom. Slivnik mora biti vodonepropustan. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni radovi i materijal, pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Na novi betonski slivnik ugraditi lijevano-željeznu rešetku klase opterećenja D250. Obračun po jednom kompletno izvedenom oknu.
Za jedan slivnik potrebno je:
beton C25/30 - 1,30m3
oplata - 8,00m2
| kom | 2 | a' | kn | 0 | kn
1.3.3. | Dobava i ugradnja tipskih cestovnih betonskih montažnih rubnjaka dimenzija 100 x 25 x 15 cm, kao zamjena postojećih, oštećenih betonskih rubnjaka. Stavka obuhvaća sav materijal, sve radove na izvedbi temelja rubnjaka, betonskog ojačanja, ugradnju rubnjaka, fugiranje spojeva. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.
| m' | 90 | a' | kn | 0 | kn
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
1.4. | MONTERSKI RADOVI
1.4.1. | Dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi DN 630. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove i pomoćna sredstva na dobavi, transportu i ugradnji cijevi. Ugradnja podrazumijeva spuštanje cijevi na pripremljenu posteljicu, spajanje cijevi uz kontrolu nivelete geodetskim instrumentom. Jedinična cijena obuhvaća sav materijal-cijevi i sav spojni pribor (spojnice i brtve) i sve radove na dopremi i ugradnji. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi.
| m' | 100 | a' | kn | 0 | kn
1.4.2. | Dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi DN 250. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove i pomoćna sredstva na dobavi, transportu i ugradnji cijevi. Ugradnja podrazumijeva spuštanje cijevi na pripremljenu posteljicu, spajanje cijevi uz kontrolu nivelete geodetskim instrumentom. Jedinična cijena obuhvaća sav materijal-cijevi i sav spojni pribor (spojnice i brtve) i sve radove na dopremi i ugradnji. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi.
| m' | 100 | a' | kn | 0 | kn
1.4.3. | Dobava, doprema i ugradnja PEHD račve reducirane 90° Ø630/250, radi spoja slivnika na glavnu kanalizacijsku cijev. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove i pomoćna sredstva na dobavi, transportu i ugradnji segmentne račve. Jedinična cijena obuhvaća sav materijal, sav spojni pribor (spojnice i brtve) i sve radove na dopremi i ugradnji. Obračun po komadu ugrađene račve.
| kom | 1 | a' | kn | 0 | kn
1.4.4. | Dobava, doprema i ugradnja PEHD koljena 45° Ø250, radi spoja cijevi iz slivnika na PEHD račvu Ø630/250. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove i pomoćna sredstva na dobavi, transportu i ugradnji koljena. Obračun po komadu ugrađenog koljena.
| kom | 4 | a' | kn | 0 | kn
| MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
1.5. | OSTALI RADOVI
1.5.1. | Ispitivanje vodotijesnosti kanalizacije, zajedno sa revizijskim oknima. Ispitivana dionica se zatvori sa oba kraja, ispuni vodom do vrha najnižeg revizijskog okna i tako ostavi 6 sati. Zatim se dopuni vodom do vrha. Slijedećih 6 sati prati se nivo vode koji se ne smije spustiti više od 1,0cm. U jediničnoj cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode i za višekratna ispitivanja, dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Obračun po m' cjevovoda.
| m' | 100 | a' | kn | 0 | kn
1.5.2. | Izrada kompletnog elaborata katastra izvedene kanalizacije. Izvedenu kanalizaciju je potrebno geodetski snimiti visinski i položajno i ucrtati u situaciju 1:1000. Jedinična cijena uključuje sve terenske i uredske radove, te materijal za izradu propisanog elaborata katastra. Potrebno je isti dostaviti u pisanom i elektronskom obliku. Obračun cijene elaborata po m` izvedene kanalizacije.
| m´ | 90 | a' | kn | 0 | kn
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
| 1. OBORINSKA KANALIZACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
2. | POTPORNI ZIDOVI
2.1. | ZEMLJANI RADOVI
2.1.1. | Strojni iskop u širokom otkopu materijala IV, V i VI ktg sa prebacivanjem materijala ili utovarom u vozilo. Obračun po m3 u sraslom stanju zemljišta.
| m3 | 50 | a' | kn | 0 | kn
2.1.2. | Strojni iskop za temelje ogradnih i potpornih zidova u zemljištu IV, V i VI ktg sa izbacivanjem materijala ili utovarom u vozilo. Dno rova fino isplanirati. Obračun po m3 u sraslom stanju zemljišta.
| m3 | 20 | a' | kn | 0 | kn
2.1.3. | Zatrpavanje prostora između zida i ceste. Zatrpavanje izvesti u slojevima sa nabijanjem:
a / zatrpavanje materijalom iz iskopa:
| m3 | 50 | a' | kn | 0 | kn
b / zatrpavanje sa dovozom materijala iz pozajmišta:
| m3 | 10 | a' | kn | 0 | kn
2.1.4. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponij izvođača radova. Obračun po m3 u rastresitom stanju.
| m3 | 50 | a' | kn | 0 | kn
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
2.2. | BETONSKI RADOVI
2.2.1. | Betoniranje temelja betonom razreda čvrstoće C20/25 u iskopanim rovovima, uz minimalnu upotrebu oplate.
| m3 | 20 | a' | kn | 0 | kn
2.2.2. | Izrada, montaža i demontaža oplate zidova sa potrebnim podupiranjem i učvršćenjem.
| m2 | 50 | a' | kn | 0 | kn
2.2.3. | Dobava izrada i ugradba armature iz rebrastog čelika RA 400/500 i zavarenih armaturnih mreža MA 500/560:
a/ Armatura RA 400/500:
| kg | 250 | a' | kn | 0 | kn
b/ Armatura MA 500/560:
| kg | 250 | a' | kn | 0 | kn
2.2.4. | Betoniranje zidova betonom razreda čvrstoće C25/30 u oplati, presjeka i dimenzija prema projektu.
| m3 | 20 | a' | kn | 0 | kn
2.2.5. | Dobava i ugradnja procjednica (barbakana) u potpornim zidovima iz PVC cijevi Ø75 mm.
| m' | 15 | a' | kn | 0 | kn
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
2.3. | ZIDARSKI RADOVI
2.3.1. | Zidanje ogradno parapetnih zidova lomljenim obrađenim kamenom (u jediničnoj cijeni je obuhvaćena i armatura Q-196):
a / zid sa jednim licem izveden u kamenu, druga strana izvedena iz betona u oplati:
| m2 | 20 | a' | kn | 0 | kn
b / zid sa dva lica:
| m2 | 10 | a' | kn | 0 | kn
c / završna kapa širine 35 - 40 cm d = 3 - 5 cm:
| m' | 20 | a' | kn | 0 | kn
2.3.2. | Izrada cementnog šprica fino zaribanog na ogradnim i potpornim zidovima.
| m2 | 20 | a' | kn | 0 | kn
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
2.4. | OSTALI RADOVI
2.4.1. | Dobava i postavljanje cestovnih rubnjaka dimenzija 100/25/15 cm, kompletno sa iskopom, betoniranjem i fugiranjem.
| m' | 10 | a' | kn | 0 | kn
2.4.2. | Dobava i postavljanje parkovnih rubnjaka dimenzija 100/20/8 cm, kompletno sa iskopom, betoniranjem i fugiranjem.
| m' | 10 | a' | kn | 0 | kn
2.4.3. | Dobava i montaža jednostrukog pocinčanog odbojnika visine 75 cm na arm. bet. potpornom zidu kompletno sa svim spojnim materijalom i završnim fazonskim komadima.
| m' | 10 | a' | kn | 0 | kn
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
| 2. POTPORNI ZIDOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
3. | UPOJNI BUNARI
3.1. | Iskop za upojne bunare u zemljištu IV, V i VI ktg sa izbacivanjem materijala. Iskop izvesti prema projektiranim dimenzijama.
| m3 | 200 | a' | kn | 0 | kn
3.2. | Dobava materijala i izrada drenažnog sloja u upojnim bunarima. Drenažni sloj izvodi se iz kamena promjera do 50 cm.
| m3 | 180 | a' | kn | 0 | kn
3.3. | Dobava i ugradnja geotekstila 300 g/m2 na upojne bunare. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila.
| m2 | 100 | a' | kn | 0 | kn
3.4. | Iskop rova u zemljištu IV, V i VI ktg za polaganje cijevi oborinske kanalizacije i iskop za slivnike i okna, sa izbacivanjem materijala.
| m3 | 50 | a' | kn | 0 | kn
3.5. | Dobava materijala i izrada posteljice iz pijeska i zatrpavanje oko cijevi pijeskom granulacije 0 - 4 mm.
| m3 | 20 | a' | kn | 0 | kn
3.6. | Zatrpavanje ostataka rova sitnijim probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvesti u slojevima sa nabijanjem.
| m3 | 50 | a' | kn | 0 | kn
3.7. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju izvođača radova. Obračun po m3 u rastresitom stanju (koeficijent 1.3).
| m3 | 240 | a' | kn | 0 | kn
3.8. | Dobava i polaganje cijevi za odvodnju oborinske vode. Cijevi položiti u iskopani rov na posteljicu od pijeska. Predviđene oborinske cijevi od PEHD-a (polietilen visoke gustoće). Cijevi su sukladne standardu EN 13476-1 1999, nazivne krutosti SN-CR 8, izvana rebraste, unutra glatke prema ISO 161. Cijevi su bez naglavka, a spajaju se sa spojnicama sa brtvama prema standardu EN 681-1. Utori vanjske površine cijevi služe kao utori za brtve. Pojedinačna dužina cijevi iznosi 6 metara.
cijevi DN 200:
| m' | 2 | a' | kn | 0 | kn
cijevi DN 250:
| m' | 70 | a' | kn | 0 | kn
cijev DN 400:
| m' | 20 | a' | kn | 0 | kn
cijev DN 500:
| m' | 2 | a' | kn | 0 | kn
3.9. | Izrada slivničkog okna prosječne dubine 1.50 m sa taložnicom. Okno je izrađeno od betonske cijevi DN 500. Dno i obloga cijevi betoniraju se betonom razreda čvrstoće C16/20 debljine 20 cm. U cijenu je uključena nabava cijevi, izrada oplate sa armiranjem armaturom B500B, betoniranje, slivnička rešetka 400 x 400 mm klase opterećenja D400, izrada jednostranog ili obostranog priključka za odvodnu cijev te sav potreban materijal, rad i pribor za kompletnu izvedbu okna.
| kom | 6 | a' | kn | 0 | kn
3.10. | Dobava, prijevoz i ugradnja perforirane betonske cijevi DN 1000 u tijelo upojnog bunara. Cijev ugraditi okomito ispod revizijskog okna u upojnom bunaru. Cijev tipska betonska dužine 1.00 m.
| kom | 4 | a' | kn | 0 | kn
3.11. | Izrada revizijskog okna iznad upojnog bunara svijetlih dimenzija 60 x 60 cm visine do 50 cm, ugradnja na betonsku ploču d=20 cm dimenzija 150 x 150 cm od betona klase C 25/30. Debljine stijenke okna i ploče d=20 cm. U stavku je uključena izrada oplate, armiranje okna i ploče armaturnim mrežama Q-221, betoniranje ploče i okna te dobava i ugradnja poklopca ovisno o pozicij okna. Obračun po kompletno izvedenom oknu.
Okno svijetlih dimenzija 60 x 60 cm visine do 50 cm, sa poklopcem dim. 60 x 60 cm, razreda opterećanja C250 za ugradnju u pješačku površinu.
| kom | 4 | a' | kn | 0 | kn
3.12. | Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala granulacije 0-60 mm sa valjanjem do potrebne zbijenosti.
| m3 | 40 | a' | kn | 0 | kn
| 3. UPOJNI BUNARI - UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
4. | ASFALTERSKI RADOVI
4.1. | Dobava, dovoz i ugradnja BNHS 16u sloju debljine 6cm, sa prethodnim špricanjem podloge i spojeva bitumenskom emulzijom. Obračun po m2 asfaltirane površine.
| m2 | 20 | a' | kn | 0 | kn
| 4. ASFALTERSKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0 | kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
1. | OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | kn
2. | POTPORNI ZIDOVI |  |  |  | 0 | kn
3. | UPOJNI BUNARI |  |  |  | 0 | kn
4. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0 | kn
| CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  | 0 | kn
| PDV 25% |  |  |  | 0 | kn
| CIJENA (sa PDV-om) |  |  |  | 0 | kn
Napomena:
Radovi na potpornim zidovima i upojnim bunarima izvodit će se na više lokacija.
Iskazane količine u troškovniku su okvirne.
Obračun radove vrši se prema stvarno izvedenim količinama.
M.P.
Datum:_________________
Odgovorna osoba ponuditelja